## Лист1
Назва об'єкту | Корп | Адреса | Тип лічильника | Номер | Повірка | Ктр | Енергія | Місце
Житловий будинок | U | Українська,82 | NP-07 3FT.SM-U | 12641762 | 2кв 2018 | 30 | А | щитова
Житловий будинок | U | Українська,82 | NP-07 3FD.1SM-U | 12967501 | 3кв 2018 | 1 | А | щитова
Нова Пошта | U | Українська,82 | NP-07 3FT.SM-U | 12967499 | 3кв 2018 | 1 | А | щитова
Котельня | U | Українська,82 | NP-07 3FD.1SM-U | 12967174 | 3кв 2018 | 1 | А | щитова
Гуртожиток №1 | N | Садова,86а | ЛТЕ-1.03ТУ | 11022247 |  | 40 | А | щитова
Гуртожиток №2 | G | Тургенівська,102а | ЛТЕ-1.03ТУ | 11022370 | 2кв 2011 | 20 | А | щитова
Центр №1 | L | Садова,86а | НІК 2301АП | 30872891 |  | 1 | А | ТП-31
Центр №1 | L | Садова,86а | ЛТЕ-1.03ТУ | 14000025 |  | 1 | А | ТП-31
Столярна майстерня | L | Садова,86а |  | 8164810 | (відключена) | 1 | А | ТП-31
Денний стаціонар | S | Садова,45а | ЛТЕ-1.03ТУ | 11022953 |  | 1 | А | щитова
Стадіон | Z | Садова,92 | ЛТЕ-1.03ТУ | 7299445 |  | 1 | А | щитова
Гуртожиток ФПП | F | Садова,90 | ЛТЕ-1.03ТУ | 11022546 |  | 60 | А | щитова
Житловий будинок | H | Ярославська,26б | СА4-5001 | 4351814 |  | 1 | А | щитова
СТ "Індустріалець" |  | Соборна,1 | НІК 2301АП1В | 7656403 | 1кв 2017 | 1 | А | на опорі
Гуртожиток №3 | R | Північна,79б | ЛТЕ-1.03ТУ | 12303759 |  | 40 | А | щитова
Гуртожиток №3 | R | Північна,79б | ЛТЕ-1.03ТУ | 12304508 |  | 1 | А | щитова
Житловий будинок | R | Північна,79б | ЛТЕ-1.03ТУ | 12284187 | 2кв 2010 | 40 | А | щитова
Коридори | R | Північна,79б | ЛТЕ-1.03ТУ | 12325289 |  | 1 | А | щитова
Ліфти | R | Північна,79б | ЛТЕ-1.03ТУ | 12220246 |  | 1 | А | щитова
РП-12 |  | Тургенівська,81 |  | 8197313 |  | 1 | А | РП-12
ТП-158, тр-р №1 | K | Університетська,31 | АСЕ6000 | 84436841 | 4кв 2019 | 300 | А/Р | ТП-158
ТП-158, тр-р №2 | K | Університетська,31 | АСЕ6000 | 84436828 | 4кв 2019 | 300 | А/Р | ТП-158
ТП-363, тр-р №1 | X | Північна,48а | НІК 2303АРК1 | 7702877 | 4кв 2015 | 80 | А/Р | ТП-363
ТП-363, тр-р №2 | X | Північна,48а | НІК 2303АРК1 | 7702849 | 4кв 2015 | 80 | А/Р | ТП-363

## Лист2
Назва об'єкту | Корп | Адреса | Фаза | Тип | Номер | Повірка | Ктр | Струм | Примітка
Житловий будинок | U | Українська,82 | а | Т-066 | 18305 | 4кв 2018 | 30 | 150/5 | повірено
Житловий будинок | U | Українська,82 | в | Т-066 | 15715 | 4кв 2018 | 30 | 150/5 | повірено
Житловий будинок | U | Українська,82 | с | Т-066 | 15606 | 4кв 2018 | 30 | 150/5 | повірено
Житловий будинок | R | Північна,79б | а | Т-066 | 55975 | 1кв 2017 | 40 | 200/5 | повірено
Житловий будинок | R | Північна,79б | в | Т-066 | 73336 | 2кв 2017 | 40 | 200/5 | повірено
Житловий будинок | R | Північна,79б | с | Т-066 | 67774 | 1кв 2017 | 40 | 200/5 | повірено
Гуртожиток №1 | N | Садова,86а | а | Т-066 | 54500 | 4кв 2015 | 40 | 200/5 | повірено
Гуртожиток №1 | N | Садова,86а | в | Т-066 | 59875 | 4кв 2015 | 40 | 200/5 | повірено
Гуртожиток №1 | N | Садова,86а | с | Т-066 | 60251 | 4кв 2015 | 40 | 200/5 | повірено
Гуртожиток №2 | G | Тургенівська,102а | а | Т-066 | 34348 | 3кв 2015 | 20 | 100/5 | повірено
Гуртожиток №2 | G | Тургенівська,102а | в | Т-066 | 34451 | 3кв 2015 | 20 | 100/5 | повірено
Гуртожиток №2 | G | Тургенівська,102а | с | Т-066 | 50517 | 3кв 2015 | 20 | 100/5 | повірено
Гуртожиток №3 | R | Північна,79б | а | Т-066 | 72969 | 2кв 2017 | 40 | 200/5 | повірено
Гуртожиток №3 | R | Північна,79б | в | Т-066 | 73054 | 2кв 2017 | 40 | 200/5 | повірено
Гуртожиток №3 | R | Північна,79б | с | Т-066 | 60891 | 1кв 2017 | 40 | 200/5 | повірено
Гуртожиток ФПП | F | Садова,90 | а | Т-066 | 39466 | 3кв 2015 | 60 | 300/5 | повірено
Гуртожиток ФПП | F | Садова,90 | в | Т-066 | 39794 | 3кв 2015 | 60 | 300/5 | повірено
Гуртожиток ФПП | F | Садова,90 | с | Т-066 | 39901 | 3кв 2015 | 60 | 300/5 | повірено
ТП-158, тр-р №1 | K | Університетська,31 | а | Т-066 | 58810 | 4кв 2019 | 300 | 1500/5 | повірено
ТП-158, тр-р №1 | K | Університетська,31 | в | Т-066 | 59219 | 4кв 2019 | 300 | 1500/5 | повірено
ТП-158, тр-р №1 | K | Університетська,31 | с | Т-066 | 59246 | 4кв 2019 | 300 | 1500/5 | повірено
ТП-158, тр-р №2 | K | Університетська,31 | а | Т-066 | 35778 | 4кв 2019 | 300 | 1500/5 | повірено
ТП-158, тр-р №2 | K | Університетська,31 | в | Т-066 | 59201 | 4кв 2019 | 300 | 1500/5 | повірено
ТП-158, тр-р №2 | K | Університетська,31 | с | Т-066 | 59265 | 4кв 2019 | 300 | 1500/5 | повірено
ТП-363, тр-р №1 | X | Північна,48а | а | Т-066 | 56463 | 4кв 2015 | 80 | 400/5 | повірено
ТП-363, тр-р №1 | X | Північна,48а | в | Т-066 | 56981 | 4кв 2015 | 80 | 400/5 | повірено
ТП-363, тр-р №1 | X | Північна,48а | с | Т-066 | 60652 | 4кв 2015 | 80 | 400/5 | повірено
ТП-363, тр-р №2 | X | Північна,48а | а | Т-066 | 56998 | 4кв 2015 | 80 | 400/5 | повірено
ТП-363, тр-р №2 | X | Північна,48а | в | Т-066 | 56333 | 4кв 2015 | 80 | 400/5 | повірено
ТП-363, тр-р №2 | X | Північна,48а | с | Т-066 | 56969 | 4кв 2015 | 80 | 400/5 | повірено