## Лист1
Назва об'єкту | Корп | Адреса | Обладнання | Примітка
ТП-158 | K | Університетська,31 | ТС-1000кВА 10/04кВ (2шт) | тр-р сухий
ТП-363 | X | Північна,48а | ТМ-630кВА, 10/04кВ (2шт) | тр-р масляний
ТП-96 |  | Українська,82 | ТМ-160кВА, 10/04кВ (1шт) | тр-р масляний на опорі
РП-12 |  | Тургенівська,81 | ТС-25кВА 10/04кВ (2шт), комірки 04кВ (13шт) | тр-р сухий, власні потреби
Центральний корпус | A | Університетська,31 | ВРП-04кВ, щитова
Харчоблок | K | Університетська,31 | ВРП-04кВ, щитова
Конференцкомплекс | K | Університетська,31 | ВРП-04кВ, щитова
Центр міжнародних зв`язків | C | Університетська,31 | ВРП-04кВ, щитова
Центр перепідготовки №2 | P | Університетська,31 | ВРП-04кВ, щитова
Центр перепідготовки №1 | L | Садова,86а | ВРП-04кВ, щитова
Учбовий корпус ФПП | D | Університетська,31 | ВРП-04кВ, щитова
Юридичний факультет | E | Університетська,31 | ВРП-04кВ, щитова
Гуртожиток №1 | N | Садова,86а | ВРП-04кВ, щитова
Гуртожиток №2 | G | Тургенівська,102а | ВРП-04кВ, щитова
Гуртожиток №3 | R | Північна,79б | ВРП-04кВ, щитова
Житловий будинок | R | Північна,79б | ВРП-04кВ, щитова
Столярна майстерня | L | Садова,86а | Шафа-04кВ
Гуртожиток ФПП | F | Садова,90 | Шафа-04кВ
Котельня №1 | O | Університетська,31 | АВР-04кВ | від ТП-158
Котельня №2 | X | Північна,48а | АВР-04кВ | від ТП-363
Денний стаціонар | S | Садова,45а | Електрощит-04кВ | від ЗТП-159 (міська)
Медичний центр | M | Північна,48а | АВР-04кВ | від ТП-363